| Kat. č. | Název produktu | Připojení ventilu |
| --- | --- | --- |
| 77700 | Automatický odvzdušňovací ventil | R⅜" |
| 77706 | Automatický odvzdušňovací ventil | R½" |

Funkce a benefity

Ventil určen pro automatické odvzdušnění uzavřených topných systémů podle normy EN 12828. Je vhodný do 12 barů/110 °C pro vodu a směsi vody a glykolu (max. 50 %). Inovací je systém AQUASTOP zajišťující spolehlivý provoz bez nežádoucího úniku vody.

- Vhodné do systémů s možným znečištěním

- Systém AQUASTOP

- Rozebíratelná konstrukce

- Efektivní odvzdušnění topných systémů

- Rychlost odvzdušnění (100 l/min při 4 barech)

- Vyrobeno z kvalitních materiálů

Kontaktujte nás:

info@afriso.cz

www.afriso.cz

Technické parametry

- Připojení odvzdušňovací nádobky: G⅜"

- Montážní ventil: R⅜" (kat. č. 77700)

R½" (kat. č. 77706)

- Maximální provozní teplota: 110 °C

- Maximální provozní tlak: 12 bar

- Materiál: mosaz

plast zesílený skelnými vlákny

- Médium: voda

směs vody a glykolu

Technologie pro domácnost a průmysl

Měření Regulace Monitoring